是否同意公开：（是）

办理结果：（A）

滦住建主办字〔2024〕 9号

滦平县住房和城乡建设局

对滦平县第十七届人民代表大会

第四次会议第82号建议的答复

李洋代表：

您提出的关于“关于热力集中供暖根据流量表收费”的建议收悉，现答复如下：

- 第一，目前居民取暖费有两种收费方式。一种是按面积收费方式，另一种是按计量收费方式。其中，对符合节能建筑要求、已安装热表和远传抄表系统、且入住率达到70%的新小区积极推广计量收费。目前热计量小区共计有10个，计量总收费户数7768户，计量供热面积80.89万㎡，占居民供热面积的19.18%。

第二，目前祥源小区、六一片区等绝大部分既有建筑尚不具备计量收费条件，主要原因：一是既有建筑大部分为非节能建筑，且无管道井或管道井狭小，不满足热表“前10倍D后5倍D直管段”技术要求，不具备安表条件；二是个别已安表的小区热表已过质保期，存在没电不显示的问题，热表属于用户产权，需热用户自行更换；三是若实行计量收费，热表必须实行无线远传采集数据，为此须增加集中抄表系统改造费用。综上所述，既有建筑不含节能改造费用，仅热计量一项改造每户改造费用大概在1970元/户（具体实际金额以实际结算为主），势必增加热用户负担。

第三，对不具备计量收费条件的建筑免强实行计量收费，将导致大部分热用户超费，交纳取暖费金额大于按面积收费金额，供热单位和热用户均不能从计量收费中受益，这与推广计量收费初衷背道而驰。

感谢李洋代表提出的建议。我局将督促供热企业加大热计量推广力度，并按技术条件严格甄别筛选具备计量收费的小区，让约80%的计量用户从计量收费中受益。

滦平县住房和城乡建设局

2024年6月5日

领导签发：

联系人及电话：于长勤  13730247666

抄报：县人大选举任免代表工作委员会、县政府办公室

走访代表及征求意见专用卡

| 代表姓名 |  |  | 李洋 |  |  | 建议编号 |  |  | 第82号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 滦平县疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议内容 |  |  | 供暖收费情况存在差异，有些小区流量表收费未启用，实现“流量表”收费全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办单位 |  |  | 滦平县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走访地点 |  |  |  |  |  |  | 走访时间 |  |  |  |  |
| 代 表 意 见 |  | 代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对答复的满意程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 |  |  |  | 基本满意 |  |  |  | 不满意 |  |  |  |
| 承办单位领导审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |