是否同意公开：（是）

办理结果：（A）

滦住建主办字〔2024〕 10　号

滦平县住房和城乡建设局

对滦平县第十七届人民代表大会

第四次会议第83号建议的答复

张贺然代表：

您提出的关于“县城内集体供暖室内温度不达标，不尽人意”的建议已收悉，现答复如下：

（一）2023-2024年度运行期，通过政府供热监管平台，在各大小区热用户家中安装远程测温表799块，室温合格率100%，平均室温19.8℃。龙宇公司通过生产测温、不同阶段“访民问暖”以及客服热线等汇总，县城区室温合格率98%以上，取暖期平均室温达19.7℃。

（二）2023-2024年度龙宇公司在档不热用户为765户，由于近3年内新建小区入住率极低，入住率低且耗热量大造成不热现象增多，因周边邻居办理停暖造成的不热用户为351户，占比为45%。主要集中在盈时小区、观湖小区、金山尚城小区、安馨家园小区、融合花语城小区、逸熙家园小区、滦阳府三四期等。

（三）2023年龙宇公司投资112.5万元，进行大修技改工程，更换老旧管网1400余米，老旧阀门3700余套，“冬病夏治”处理不热用户82户。采暖期内龙宇热力公司投资近15万余元用于帮助热用户产权范围内的供热系统进行改造，通过“冬病冬治”室内系统优化帮扶工程改造，运行期内解决室温不达标用户97户。目前不热用户的构成群体主要为周边停暖以及门窗保温性能较差、室内系统老化的用户，造成其室内热损过大。

下一步，我局将督促供热企业加大帮扶力度，扩大“冬病夏治”范围，积极主动服务，尽可能将去年在档不热用户问题全部解决，确保今年不再出现不达标问题。

滦平县住房和城乡建设局

2024年6月5日

领导签发：

联系人及电话：于长勤  13730247666

抄报：县人大选举任免代表工作委员会、县政府办公室

走访代表及征求意见专用卡

| 代表姓名 |  |  | 张贺然 |  |  | 建议编号 |  |  | 第83号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 滦平县丽景佳园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议内容 |  |  | 县城内集体供暖室内温度不达标，不尽人意 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办单位 |  |  | 滦平县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走访地点 |  |  |  |  |  |  | 走访时间 |  |  |  |  |
| 代 表 意 见 |  | 代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对答复的满意程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 |  |  |  | 基本满意 |  |  |  | 不满意 |  |  |  |
| 承办单位领导审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |